## los rios
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
HABILITACION COMEDOR DE LOS RIOS
PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA
ESTIMADO DE COSTO
NO. | PARTIDA | CANT. | UD | P.U | VALOR | SUB-TOTAL | HABILITACION DEL LOCAL |  |  | HABILITACION DE COCINA
[7 empty] | OBRA GRIS | ELECTRICA | SANITARIA | AREA DE COCINA | UTENSILIOS
I | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
| Apertura de hueco para puerta 1.1x2.10 | 2 | UD |  | 0
1.1 | Apertura de hueco para ducto de extactor 0.50 x 0.50 | 2 | UD |  | 0 |  | 0
II | Hormigón |  |  |  |  | 0
2.1 | Hormigón zapatas de muro de 15 para lavadero de ollas | 0.6435 | M3 |  | 0 |  | 0
2.2 | Torta de Piso e=0.15 hormigón. Para fondo de lavadero de ollas | 1 | PA |  | 0 |  | 0
III | Puertas, Ventanas y techos |  |  |  |  | 0
3.1 | Portones enrollables de 3x2.8 | 3 | UD |  | 0
3.2 | Puerta en polimetal de 1,1 x 2.10 CON LLAVIN | 4 | UD |  | 0 |  | 0
IV | Sanitaria y aguas servidas |  |  |  |  | 0
4.1 | Excavación zanjas para colocación de tuberias Aguas Servidas de fregadero | 1 | PA |  | 0 |  |  |  | 0
4.2 | Bomba Mayer 1HP | 1 | UD |  | 0 |  |  |  | 0
4.3 | Tinacos 500Gls con instalacion | 1 | UD |  | 0
4.4 | Trampa de grasa | 1 | UD |  | 0
4.5 | Fregadero Inclinado para Ollas de 0.60 mts. de alto con dos desagues de fondo y 3 llaves de chorro (2,5x0,6 m) | 2.5 | ML |  | 0 |  |  |  | 0
4.6 | Mano de obra | 1 | P.A |  | 0 |  |  |  | 0
V | Electricidad |  |  |  |  | 0
5.1 | Lámpara en cocina | 5 | UD |  | 0 |  |  | 0
5.2 | Lámpara 2 x 2 para distribucion y reparto | 10 | UD |  | 0 |  |  | 0
5.3 | Iluminación de almacen, baño, lavado | 6 | UD |  | 0 |  |  | 0
5.4 | Lámparas exterior | 5 | UD |  | 0 |  |  | 0
5.5 | Suministro e Instalación de abanicos de Techo | 5 | UD |  | 0 |  |  | 0
5.6 | Salida de Abanicos de techo | 8 | UD |  | 0
5.7 | Mano de obra eléctrica y materiales para distribucción, INCLUYE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTOR. | 1 | UD |  | 0 |  |  | 0
VI | Equipamiento Cocina |  |  |  |  | 0
6.1 | Suministro e Instalación campana con ductos y de Extracor Semi-Industrial Monofasico, de 20 " con Ventana | 2 | UD |  | 0 |  |  |  |  | 0
VII | Pintura |  |  |  |  | 0
7.1 | Pintura Acílica en techo Blanco 00 | 120 | M2 |  | 0
7.2 | Pintura Acrílica pared en interior | 223.3 | M2 |  | 0
7.3 | Pintura Acrílica en exterior | 70 | M2 |  | 0
VIII | Miselaneos |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.43
8.1 | Calzada Perimetral | 46.86 | M2 |  | 0
8.2 | Bote de Escombros | 2 | Viajes |  | 0 |  | 0
8.3 | Limpieza Contínua y Final | 1 | P.A |  | 0 |  | 0
8.4 | Extintor contra incendio de espuma especial para uso en cocinas . Ref. ORFEO-E-6-ESPUMA F-RI, -Extintor de presión permanente, -Capacidad: 6 litros. -Agente impulsor: Nitrógeno, -Agente extintor: Agua+AFFF -Eficacia: 75 F, -Recipiente: Aluminio, -Peso cargado: 8.50 -Temperatura de servicio: +5ºC / + 60ºC | 1 | UD |  | 0 |  | 0
8.5 | Meseta en Granito incluye muros de soporte | 2.7 | m2 |  | 0
8.6 | Letrero acrílico | 1 | UD |  | 0 |  | 0
| Sub-Total general |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dirección Técnica | 10% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguro y Fianza | 4% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte | 4% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos Admisnitrativos | 3% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ley Fondo Pensiones y Jubilicaiones | 1% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CODIA | 0.1% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITBIS | 18% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total Gastos Indirectos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total General |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
__________________________________
Ing. Jeudy Rubio
Supervisor de Obras

## salinas
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
HABILITACION LOCAL PARA COMEDOR SALINAS (BARAHONA)
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA
ESTIMADO DE COSTO
NO. | PARTIDA | CANT. | UD | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
I | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
1.1 | Apertura de hueco para puerta en el almacen | 3 | UD |  | 0
1.2 | Apertura de hueco para ventanas | 3 | UD |  | 0
II | Movimiento de Tierra |  |  |  |  | 0
2.1 | Excavación para muros de 15 cms | 6.7716 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno de resposición | 16 | M3 |  | 0
º
III | Hormigón |  |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón para zapata de muros de 15cms | 3.0996 | M3 |  | 0
3.2 | Hormigón simple para construccion de calzada lateral derecha, posterior y frontal | 8.4 | M2 |  | 0
IV | Muros de Block |  |  |  |  | 0
4.1 | Muros de blokc de 15 | 51.294 | M2 |  | 0
V | Terminaciones |  |  |  |  | 0
5.1 | Pañete Exterior | 6.885 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete Interior | 116.133 | M2 |  | 0
5.3 | Cantos | 35.6 | ML |  | 0
5.4 | mochetas | 23 | ML |  | 0
VI | Sanitaria y aguas servidas |  |  |  |  | 0
6.1 | Excavación zanjas para colocación de tuberias Aguas Servidas de fregadero y rejillas de piso | 1 | PA |  | 0
6.2 | Suministro e instalacion de Inodoro con Sus salidas | 1 | UD |  | 0
6.3 | Sumistro e Instalación de lavamanos | 1 | UD |  | 0
6.4 | Suministro e Instalación de rejillas de piso | 2 | UD |  | 0
6.5 | Registros sanitarios 0.60 x 06.0. | 1 | UD |  | 0
6.6 | Trampa de grasa | 1 | UD |  | 0
6.7 | Bomba Mayer 1HP | 1 | UD |  | 0
6.8 | Fregadero Inclinado para Ollas de 0.60 mts. de alto con dos desagues de fondo y 3 llaves de chorro (2,5x0,6 m) | 2.5 | ML |  | 0
6.9 | Mano de obra, incluye la revisión de la sanitari existente incluye construccion de filtrante | 1 | P.A |  | 0
6.10. | Tinacos 500Gls con instalacion | 1 | UD |  | 0
VII | Electricidad |  |  |  |  | 0
7.1 | Lampara en cocina | 2 | UD |  | 0
7.2 | Lampara 2 x 2 para area de lavado y preparación | 2 | UD |  | 0
7.3 | Iluminación de almacen, | 3 | UD |  | 0
7.4 | Iluminación Oficina Encargada, baños, | 7 | UD |  | 0
7.5 | Lamparas exterior | 6 | UD |  | 0
7.6 | Salida para luz Cenital | 7 | UD |  | 0
7.7 | Salida para Interruptor Simple | 1 | UD |  | 0
7.8 | Salida para Interruptor doble | 7 | UD |  | 0
VIII | Pintura |  |  |  |  | 0
8.1 | Pintura Acrilica pared en interior | 213.47 | M2 |  | 0
8.2 | Pintura Acrilica en exterior | 117.17 | M2 |  | 0
IX | Equipamiento Cocina |  |  |  |  | 0
9.01 | Suministro e Instalacion de 1 campanas de 96" y extractor semi- industrial | 2 | UD |  | 0
X | Miselaneos |  |  |  |  | 0
10.01 | Bote de Escombros | 4 | Viajes |  | 0
10.02 | Limpieza Continua y Final | 1 | P.A |  | 0
10.03 | Extintor contra incendio de espuma especial para uso en cocinas . Ref. ORFEO-E-6-ESPUMA F-RI, -Extintor de presión permanente, -Capacidad: 6 litros. -Agente impulsor: Nitrógeno, -Agente extintor: Agua+AFFF -Eficacia: 75 F, -Recipiente: Aluminio, -Peso cargado: 8.50 -Temperatura de servicio: +5ºC / + 60ºC | 1 | UD |  | 0
10.04 | Asta de bandera en tubos en acero ioxidable 20 pie de altura ( incluye base Horm.),. | 2 | UD |  | 0
10.05 | Tarja en Bronce, incluye muro base | 1 | UD |  | 0
10.06 | Letrero acrílico | 1 | UD |  | 0
10.07 | Tramera en metal en Almacen.. | 2 | UD |  | 0
XI | Revestimientos |  |  |  |  | 0
11.1 | revestimientos ceramicas en banos | 9.6627 | M2 |  | 0
0
XIII | Puertas y Ventanas |  |  |  |  | 0
13.1 | Puertas Polimetal de 0.90 x 2.10 | 2 | UD |  | 0
13.2 | puerta polimetal de 0.70 x 2.10 | 1 | UD |  | 0
13.3 | mantenimiento puertas enrollables | 3 | UD |  | 0
13.4 | ventanas en cristal de 1.40 x1.40 incluye protector | 3 | UD |  | 0
| Sub-Total general |  |  |  |  | 0
| Dirección Técnica | 10% |  |  |  | 0
| Seguro y Fianza | 4% |  |  |  | 0
| Transporte | 4% |  |  |  | 0
| Gastos Admisnitrativos | 3% |  |  |  | 0
| ley Fondo Pensiones y Jubilicaiones | 1% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| ITBIS | 18% |  |  |  | 0
| Sub-Total Gastos Indirectos |  |  |  |  | 0
| Total General |  |  |  |  | 0

## fundacion
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
HABILITACION LOCAL PARA COMEDOR FUNDACION
PROVINCIA BARAHONA, REPUBLICA DOMINICANA
ESTIMADO DE COSTO
NO. | PARTIDA | CANT. | UD | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
I | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
1.1 | Apertura de hueco para puertas | 4 | UD |  | 0
1.2 | Apertura de hueco ventanas | 3 | UD |  | 0
1.3 | Demolicion de muro en pared | 1 | UD |  | 0
II | Movimiento de Tierra |  |  |  |  | 0
2.1 | Excavación para muros de 15 cms | 2.4246 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno de resposición | 0 | M3 |  | 0
º
III | Hormigón |  |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón para zapata de muros de 15cms | 1.8184 | M3 |  | 0
3.2 | Hormigón simple para construccion de calzada en la parte posterior area lavaderos y cisterna | 12 | M2 |  | 0
IV | Muros de Block |  |  |  |  | 0
4.1 | Muros de blokc de 15 | 14.28 | M2 |  | 0
V | Terminaciones |  |  |  |  | 0
5.2 | Pañete Interior | 23.16 | M2 |  | 0
5.3 | impermeabilizante de techo | 163.0755 | M2 |  | 0
5.4 | Cantos | 24 | M2 |  | 0
5.5 | mochetas | 6 | ML |  | 0
5.6 | revestimiento en baño | 8.5973 | M2 |  | 0
VI | Sanitaria y aguas servidas |  |  |  |  | 0
6.1 | Excavación zanjas para colocación de tuberias Aguas Servidas de fregadero y rejillas de piso | 1 | PA |  | 0
6.2 | Suministro e instalacion de Inodoro con Sus salidas | 1 | UD |  | 0
6.3 | Sumistro e Instalación de lavamanos | 1 | UD |  | 0
6.4 | Suministro e Instalación de rejillas de piso | 2 | UD |  | 0
6.5 | Registros sanitarios 0.60 x 06.0. | 1 | UD |  | 0
6.6 | Trampa de grasa | 1 | UD |  | 0
6.7 | Bomba Mayer 1HP | 1 | UD |  | 0
6.8 | Fregadero Inclinado para Ollas de 0.60 mts. de alto con dos desagues de fondo y 3 llaves de chorro (2,5x0,6 m) | 2.5 | ML |  | 0
6.9 | Mano de obra, incluye la revisión de la sanitari existente | 1 | P.A |  | 0
6.10. | Tinacos 500Gls con instalacion | 1 | UD |  | 0
VII | Electricidad |  |  |  |  | 0
7.1 | Lampara en cocina | 2 | UD |  | 0
7.2 | Lampara 2 x 2 para area de lavado y preparación | 2 | UD |  | 0
7.3 | Iluminación de almacen, | 3 | UD |  | 0
7.4 | Iluminación Oficina Encargada, baños, | 7 | UD |  | 0
7.5 | Lamparas exterior | 6 | UD |  | 0
7.6 | Salida para luz Cenital | 7 | UD |  | 0
7.7 | Salida para Interruptor Simple | 1 | UD |  | 0
7.8 | Salida para Interruptor doble | 7 | UD |  | 0
VIII | Pintura |  |  |  |  | 0
8.1 | Pintura Acrilica pared en interior | 256.8856 | M2 |  | 0
8.2 | Pintura Acrilica en exterior | 176.836 | M2 |  | 0
IX | Equipamiento Cocina |  |  |  |  | 0
9.01 | Suministro e Instalacion de 2 campanas de 96" mas extractor semi industrial. | 1 | UD |  | 0
X | Miselaneos |  |  |  |  | 0
10.01 | Bote de Escombros | 3 | Viajes |  | 0
10.02 | Limpieza Continua y Final | 1 | P.A |  | 0
10.03 | Extintor contra incendio de espuma especial para uso en cocinas . Ref. ORFEO-E-6-ESPUMA F-RI, -Extintor de presión permanente, -Capacidad: 6 litros. -Agente impulsor: Nitrógeno, -Agente extintor: Agua+AFFF -Eficacia: 75 F, -Recipiente: Aluminio, -Peso cargado: 8.50 -Temperatura de servicio: +5ºC / + 60ºC | 1 | UD |  | 0
10.04 | Asta de bandera en tubos en acero ioxidable 20 pie de altura ( incluye base Horm.),. | 2 | UD |  | 0
10.05 | Tarja en Bronce, incluye muro base | 1 | UD |  | 0
10.06 | Letrero acrílico | 1 | UD |  | 0
10.07 | Tramera en metal en Almacen.. | 2 | UD |  | 0
XIII | Puertas y Ventanas |  |  |  |  | 0
13.1 | Puertas Polimetal de 0.90 x 2.10 | 4 | UD |  | 0
13.2 | Puerta Comercial Bronce con vidrio oscuro, barazo neumatico y llavin de 1.00 x 2.10 | 1 | UD |  | 0
| Sub-Total general |  |  |  |  | 0
| Dirección Técnica | 10% |  | 0 |  | 0
| Seguro y Fianza | 4% |  | 0 |  | 0
| Transporte | 4% |  | 0 |  | 0
| Gastos Admisnitrativos | 3% |  | 0 |  | 0
| ley Fondo Pensiones y Jubilicaiones | 1% |  | 0 |  | 0
| CODIA | 0.1% |  | 0 |  | 0
| ITBIS | 18% |  | 0 |  | 0
| Sub-Total Gastos Indirectos |  |  |  |  | 0
| Total General |  |  |  |  | 0