## LA CIENAGA
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
HABILITACION LOCAL PARA COMEDOR LA CIENAGA
PROVINCIA BARAHONA , REPUBLICA DOMINICANA
ESTIMADO DE COSTO
NO. | PARTIDA | CANT. | UD | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
I | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
1.1 | Apertura de hueco para extractores 0.5 | 4 | UD |  | 0
II | Movimiento de Tierra |  |  |  |  | 0
2.1 | Excavación para muros de 15 cms | 4 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno de resposición | 2 | M3 |  | 0
III | Hormigon |  |  |  |  | 0
3.1 | Hormigon para confeccion de canaleta y rejillas de piso | 2 | M3 |  | 0
IV | Muros de sheetrock |  |  |  |  | 0
4.1 | Muros en sheetrock | 96 | M2 |  | 0
V | Terminaciones |  |  |  |  | 0
5.2 | Pañete Interior | 110 | M2 |  | 0
VI | Sanitaria y aguas servidas |  |  |  |  | 0
6.1 | Excavación zanjas para colocación de tuberias Aguas Servidas de fregadero y rejillas de piso | 1 | PA |  | 0
6.5 | Suministro e Instalación de rejillas de piso para cocina 5 ml | 5 | ml |  | 0
6.7 | Trampa de grasa | 1 | UD |  | 0
6.8 | Bomba Mayer 1HP | 1 | UD |  | 0
6.9 | Fregadero Inclinado para Ollas de 0.60 mts. de alto con dos desagues de fondo y 3 llaves de chorro (2,5x0,6 m) | 2.5 | ML |  | 0
6.9 | Mano de obra, incluye la revisión de la sanitari existente, incluye filtrante | 1 | P.A |  | 0
VII | Electricidad |  |  |  |  | 0
7.1 | Lámpara en cocina | 4 | UD |  | 0
7.2 | Lámpara 2 x 2 para area de lavado y preparación | 1 | UD |  | 0
7.3 | Iluminación de almacén, | 2 | UD |  | 0
7.4 | Iluminación Oficina Encargada, baños, | 3 | UD |  | 0
7.5 | Lámparas exterior | 10 | UD |  | 0
7.6 | Salida para luz Cenital | 15 | UD |  | 0
7.7 | Salida para Interruptor Simple | 5 | UD |  | 0
7.8 | Abanicos de techo | 8 | UD |  | 0
7.9 | salida de abanicos de techo | 8 | UD |  | 0
8 | distribuccion electrica incluye cableado nuevo | 1 | p.A |  | 0
8.1 | Salida para Interruptor doble | 7 | UD |  | 0
VIII | Pintura |  |  |  |  | 0
8.1 | Pintura Acrilica pared en interior | 250 | M2 |  | 0
8.2 | Pintura Acrilica en exterior | 250 | M2 |  | 0
IX | Equipamiento Cocina |  |  |  |  | 0
9.01 | Instalacion de 2 campanas y 1 extractor tipo hongo, debe incluir ducteria | 1 | UD |  | 0
X | Miselaneos |  |  |  |  | 0
10.01 | Bote de Escombros | 2 | Viajes |  | 0
10.02 | Limpieza Continua y Final | 1 | P.A |  | 0
10.03 | Extintor contra incendio de espuma especial para uso en cocinas . Ref. ORFEO-E-6-ESPUMA F-RI, -Extintor de presión permanente, -Capacidad: 6 litros. -Agente impulsor: Nitrógeno, -Agente extintor: Agua+AFFF -Eficacia: 75 F, -Recipiente: Aluminio, -Peso cargado: 8.50 -Temperatura de servicio: +5ºC / + 60ºC | 1 | UD |  | 0
10.04 | Asta de bandera en tubos en acero ioxidable 20 pie de altura ( incluye base Horm.),. | 2 | UD |  | 0
10.05 | Tarja en Bronce, incluye muro base | 1 | P.A |  | 0
10.06 | Puerta Polimetalica 0.9-1.1 | 2 | UD |  | 0
10.07 | Extractor de olores para banos | 2 | UD |  | 0
10.08 | Letrero acrílico | 1 | UD |  | 0
10.09 | Tinaco de 500 gl | 1 | UD |  | 0
| Sub-Total general |  |  |  |  | 0
| Dirección Técnica | 10% |  | 0 |  | 0
| Seguro y Fianza | 4% |  | 0 |  | 0
| Transporte | 4% |  | 0 |  | 0
| Gastos Admisnitrativos | 3% |  | 0 |  | 0
| Ley Fondo Pensiones y Jubilicaiones | 1% |  | 0 |  | 0
| CODIA | 0.1% |  | 0 |  | 0
| ITBIS | 18% |  | 0 |  | 0
| Sub-Total Gastos Indirectos |  |  |  |  | 0
| Total General |  |  |  |  | 0

## PALO ALTO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
HABILITACION LOCAL PARA COMEDOR PALO ALTO
PROVINCIA BARAHONA , REPUBLICA DOMINICANA
ESTIMADO DE COSTO
NO. | PARTIDA | CANT. | UD | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
I | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
1.1 | Apertura de hueco para extractores 0.5 | 3 | UD |  | 0
II | Movimiento de Tierra |  |  |  |  | 0
2.1 | Excavación para muros de 15 cms | 5 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno de resposición | 4 | M3 |  | 0
III | Hormigon |  |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATAS DE MUROS 0.15 | 2 | M3 |  | 0
3.2 | Hormigon para confeccion de canaleta y rejillas de piso | 2 | M3 |  | 0
IV | Muros |  |  |  |  | 0
| Muros de block 0.15 cm | 60 | M2 |  | 0
V | Terminaciones |  |  |  |  | 0
5.2 | Pañete Interior | 60 | M2 |  | 0
VI | Sanitaria y aguas servidas |  |  |  |  | 0
6.1 | Excavación zanjas para colocación de tuberias Aguas Servidas de fregadero y rejillas de piso | 1 | PA |  | 0
6.5 | Suministro e Instalación de rejillas de piso para cocina 5 ml | 5 | ml |  | 0
6.9 | Trampa de grasa | 1 | UD |  | 0
7.3 | Bomba Mayer 1HP | 1 | UD |  | 0
7.7 | Fregadero Inclinado para Ollas de 0.60 mts. de alto con dos desagues de fondo y 3 llaves de chorro (2,5x0,6 m) | 2.5 | ML |  | 0
8.1 | Ceramica de piso para bano | 3 | m2 |  | 0
8.5 | revestimiento de ceramica en bano | 7.5 | m2 |  | 0
8.9 | suministro e instalacion de inodoro | 1 | ud |  | 0
9.3 | Suministro e instalacion de lavamanos | 1 | ud |  | 0
9.7 | Mano de obra, incluye la revisión de la sanitari existente, incluye filtrante | 1 | P.A |  | 0
VII | Electricidad |  |  |  |  | 0
7.1 | Lámpara en cocina | 4 | UD |  | 0
7.2 | Lámpara 2 x 2 para area de lavado y preparación | 1 | UD |  | 0
7.3 | Iluminación de almacén, | 2 | UD |  | 0
7.4 | Iluminación Oficina Encargada, baños, | 3 | UD |  | 0
7.5 | Lámparas exterior | 10 | UD |  | 0
7.6 | Salida para luz Cenital | 15 | UD |  | 0
7.7 | Salida para Interruptor Simple | 5 | UD |  | 0
7.8 | Abanicos de techo | 6 | UD |  | 0
7.9 | salida de abanicos de techo | 6 | UD |  | 0
8 | distribuccion electrica incluye cableado nuevo | 1 | p.A |  | 0
8.1 | Salida para Interruptor doble | 7 | UD |  | 0
VIII | Pintura |  |  |  |  | 0
8.1 | Pintura Acrilica pared en interior | 215 | M2 |  | 0
8.2 | Pintura Acrilica en exterior | 100 | M2 |  | 0
IX | Equipamiento Cocina |  |  |  |  | 0
9.01 | Instalacion de 2 campanas y 1 extractor tipo hongo, debe incluir ducteria | 1 | UD |  | 0
X | Miselaneos |  |  |  |  | 0
10.01 | Bote de Escombros | 1 | Viajes |  | 0
10.02 | Limpieza Continua y Final | 1 | P.A |  | 0
10.03 | Extintor contra incendio de espuma especial para uso en cocinas . Ref. ORFEO-E-6-ESPUMA F-RI, -Extintor de presión permanente, -Capacidad: 6 litros. -Agente impulsor: Nitrógeno, -Agente extintor: Agua+AFFF -Eficacia: 75 F, -Recipiente: Aluminio, -Peso cargado: 8.50 -Temperatura de servicio: +5ºC / + 60ºC | 1 | UD |  | 0
10.06 | Puerta Polimetalica 0.9-1.1 | 4 | UD |  | 0
| Tinaco 500 gl | 1 | UD |  | 0
10.07 | Extractor de olores para banos | 1 | UD |  | 0
10.08 | Letrero acrílico | 1 | UD |  | 0
| Sub-Total general |  |  |  |  | 0
| Dirección Técnica | 10% |  | 0 |  | 0
| Seguro y Fianza | 4% |  | 0 |  | 0
| Transporte | 4% |  | 0 |  | 0
| Gastos Admisnitrativos | 3% |  | 0 |  | 0
| Ley Fondo Pensiones y Jubilicaiones | 1% |  | 0 |  | 0
| CODIA | 0.1% |  | 0 |  | 0
| ITBIS | 18% |  | 0 |  | 0
| Sub-Total Gastos Indirectos |  |  |  |  | 0
| Total General |  |  |  |  | 0