## chocolatera
CONSTRUCCION
COMEDOR ECONOMICO PUERTO PLATA
PRESUPUESTO BASE GENERAL POR PARTIDAS
CONSTRUCCION DEL COMEDOR ECONOMICO LA CHOCOLATERA, PUERTO PLATA
Santo Domingo, D.N., Rep. Dominicana
I.- | COSTOS DIRECTOS
NO | PARTIDAS | CANT. | UNIDAD | PU | VALOR | SUBTOTAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Topografía General - Levantamiento planimétrico y altímetrico | 478.49 | M2 |  | 0
1.02 | Charrancha y replanteo | 478.49 | M2 |  | 0
1.03 | Fumigación general en fundaciones | 478.49 | M2 |  | 0
1.04 | Letrero en obra - Valla Publicitaria | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Desbroce, corte y bote capa vegetal e=0.30m | 956.9742 | M2 |  | 0
2.02 | Demolición de estructura existente. | 16.0872 | M3 |  | 0
2.03 | Corte de capa de escombros 0.30 mts. | 956.9742 | M3 |  | 0
2.04 | Nivelación de terreno | 191.3948 | M2 |  | 0
2.05 | Suministro, regado y compactado al 95% proctor modificado para fundaciones. Granzote 0.50 mts. | 478.4871 | M3C |  | 0
2.06 | Excavación de zapatas Z-1, de 1.00 x 1.00 x 0.25 debajo nivel de platea | 4.5 | M3 |  | 0
2.07 | Excavación muro exterior de terraza a compresor | 4.3227 | M3 |  | 0
2.08 | Excavación muro calzada exterior frontal | 23.0067 | M3 |  | 0
2.09 | Excavaciones de fundaciones compresor 185 CFM con dos pistolas |  | M3 |  | 0
2.1 | Carga y bote de material sobrante excav. | 175.5967 | M3E |  | 0
2.11 | Relleno de reposición en fundaciones | 20.622 | M3C |  | 0
2.12 | Excavación zapatas muros exteriores de calzadas | 27.3294 | M3 |  | 0
2.13 | Excavación zapatas muros exteriores cierre de perímetro alamacén, parqueos y servicios | 24.534 | M4 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Homigón Armado en Platea de fundación de 0.30mts con F´c 240 kgrs/cm2, aceroØ1/2 @ 0.20 AD Superior e Inferior. | 139.317 | M3. |  | 0
3.02 | Homigón Armado en Vuelo de Platea de fundación de 0.40mts con F´c 240 kgrs/cm2, aceroØ1/2 @ 0.20 AD Superior e Inferior. | 18.332 | M3. |  | 0
3.03 | Zapatas de Columnas Z-1, 18 unidades de 1.00 x 1.00 x 0.25 y acero 5 Ø 1/2¨ AD. | 4.5 | M3 |  | 0
3.04 | Zapatas de Muros de block de 8" de bastones Ǿ 3/8 @ 0.40 BNP | 23.454 | M3 |  | 0
3.05 | Zapatas de Muros de block de 6" bastones de Ǿ 3/8 @ 0.60 | 1.5413 | M3 |  | 0
3.06 | Zapatas de Columnas C-1, Ǿ 1/2 a 0.10 AD | 4.116 | M3 |  | 0
3.07 | Zapatas de muros areas exteriores de 6" de 0.50m x 0.25m | 26.051 | M3 |  | 0
3.08 | Columnas -C1 8 Ǿ1/2, ESTRIBOS 3/8 @0.20 | 0.832 | M3 |  | 0
3.09 | Columnas -C2 8 Ǿ1/2, ESTRIBOS 3/8 @0.20 | 0.7488 | M3 |  | 0
3.1 | Columnas -C3 8 Ǿ1/2, ESTRIBOS 3/8 @0.20 | 2.9952 | M3 |  | 0
3.11 | Columnas -C4 6Ǿ1/2, ESTRIBOS 3/8 @0.20 | 0.2496 | M3 |  | 0
3.12 | Columnas -C5 4 Ǿ1/2, ESTRIBOS 3/8 @0.20 | 3.3696 | M3 |  | 0
3.13 | Columnas Redonda -C- 6, 6 Ǿ1/2, ESTRIBOS 3/8 @0.20 diametro de 0.25 mts. | 0.40841 | M3 |  | 0
3.14 | Columnas Redonda -C- 7 8Ǿ1/2, ESTRIBOS 3/8 @0.20, diametro de 0.45 mts. | 1.3232 | M3 |  | 0
3.15 | Losa de techo L-1, e = 0.12mts. Acero Ø3/8 @0.20 AD | 1.2 | M3 |  | 0
3.16 | Losa de techo L-2, e = 0.12mts. Acero Ø3/8 @0.15 dirección corta y 0.20 dirección larga | 4.6656 | M3 |  | 0
3.17 | Losa de techo L-3, e = 0.12mts. Acero Ø3/8 @0.15 AD, | 0.53426 | M3 |  | 0
3.18 | Losa de techo L-4 y L -5, e = 0.12mts. Acero Ø3/8 @0.15 AD, adicional a 0.25 mts. | 3.264 | M3 |  | 0
3.19 | Losa de techo L-6, e = 0.16mts. Acero Ø3/8 @0.20 en X y Ø1/2 @0.18 en Y, adicional Ø3/8 a 0.20 mts. | 11.704 | M3 |  | 0
3.2 | Losa de techo L-7, e = 0.12mts. Acero Ø3/8 @0.20 AD | 0.70632 | M3 |  | 0
3.21 | Losa de techo L-8, e = 0.12mts. Acero Ø3/8 @0.15 dirección corta y 0.20 dirección larga | 2.9971 | M3 |  | 0
3.22 | Losa de techo L-9, e = 0.12mts. Acero Ø3/8 @0.15 dirección corta y 0.20 dirección larga | 1.2012 | M3 |  | 0
3.23 | Losa de techo L-10, l -11, L-12, y L -13, e = 0.12mts. Acero Ø3/8 @0.15 AD, adicional a 0.25 mts. | 5.0531 | M3 |  | 0
3.24 | Losa de techo L-14 Acero Ø3/8 @0.15 AD, adicional a 0.25 mts. | 5.1212 | M3 |  | 0
3.25 | Vigas V-1 | 1.344 | M3 |  | 0
3.26 | Vigas V-2 | 0.6132 | M3 |  | 0
3.27 | Vigas V-3 | 1.1823 | M3 |  | 0
3.28 | Vigas V-4 | 0.33096 | M3 |  | 0
3.29 | Vigas de Amarres VA | 0.75 | M3 |  | 0
3.3 | Dinteles DC | 4.5675 | M3 |  | 0
3.31 | Dinteles DL | 0.20349 | M3 |  | 0
3.32 | Suministro e intalación de tijerillas de techo | 207.6 | M2 |  | 0
3.33 | Suministro e intalación cubierta de techo en Aluzin con aislante | 228.36 | M2 |  | 0
3.34 | Suministro y colocación de caballete | 57.4 | PL |  | 0
3.35 | Suministro y colocación de canaleta | 114.8 | PL |  | 0
3.36 | Suministro y colocación de cubrefalta tipo flashing | 108.24 | PL |  | 0
0
4 | MAMPOSTERIA
4.01 | Muros de block de 8" bastones Ǿ 3/8 @ 0.60, | 468.237 | M2 |  | 0
4.02 | Muros de block de 6 bastones Ǿ 3/8 @ 0.60, | 66.96 | M2 |  | 0
4.03 | Muros de block de 6 bastones Ǿ 3/8 @ 0.60, muro de terraza exterior | 18.49 | M2 |  | 0
4.02 | Muros de block de 6 bastones Ǿ 3/8 @ 0.60, muro area exterior frontal | 51.126 | M2 |  | 0
4.02 | Muros de block de 6 bastones Ǿ 3/8 @ 0.60, Almacen, parqueos y servicios | 203.26 | M2 |  | 0 | 0
5 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
5.01 | Fraguache en elementos H.A. | 458.168 | M2 |  | 0
5.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes exteriores | 468.237 | M2 |  | 0
5.03 | Empañete de mezcla maestreado en paredes Interiores | 874.757 | M2 |  | 0
5.04 | Empañete de mezcla maestreado en techos | 203.168 | M2 |  | 0
5.05 | Empañete de mezcla maestreado en vigas y columnas estructurales | 30.8 | M2 |  | 0
5.06 | Empañete de mezcla maestreado en DINTELES | 17.4 | M3 |  | 0
5.07 | Empañete de mezcla maestreado en Muros exteriores, Almacen, Parqueos y servicios | 360.706 | M2 |  | 0
5.08 | Cantos en Vuelo | 102.18 | ML |  | 0
5.09 | Cantos y mochetas | 563.15 | ML |  | 0
5.1 | Fino de techo | 181.264 | M2 |  | 0
5.11 | Zabaletas | 112 | ML |  | 0
5.12 | Desague de Techo | 10 | UD |  | 0
5.13 | Gotero colgante | 89 | ML |  | 0 | 0
6 | REVESTIMIENTOS
6.01 | Cerámica en paredes baños Comensales | 56 | M2 |  | 0
6.02 | Ceramica en paredes baños Empleados y casa de guardia | 41.15 | M2 |  | 0
6.03 | Ceramica en paredes Area de lavado | 11.88 | M2 |  | 0
6.04 | Cerámicas en paredes Area de Cocina | 64.032 | M2 |  | 0 | 0
7 | PISOS
7.01 | Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50. area de comensales | 267.4245 | M2 |  | 0
7.02 | Zocalos area de comensales | 59.224 | ML |  | 0
7.03 | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 . | 8.6 | M2 |  | 0
7.04 | Zocalos. Cocina | 27.68 | ML |  | 0
7.05 | Revestimiento de baños | 108.72 | M2 |  | 0
7.06 | Piso en Oficinas en Casa Guardia, Deposito y Tikes. | 34.96 | M2 |  | 0
7.07 | Piso pulido en almacen | 30.81 | M2 |  | 0
7.08 | Piso frotado area lavado. | 20.6 | M2 |  | 0
7.09 | Pisos Baños | 31 | M2 |  | 0
7.1 | Piso entrada principal | 5.0625 | M2 |  | 0
7.11 | Zocalos | 189.35 | ML |  | 0
7.12 | Piso terraza Exterior | 20.6 | M2 |  | 0
0
8 | PUERTAS
8.01 | Puerta entrada principal comercial negro anonizado dos puestas con llavin, con transon | 1 | UND |  | 0
8.02 | Puerta tipo comercial cristal bronce anocizado una hoja con llavin entrada exterior 1.20 x 2.10 | 1 | UD |  | 0
8.03 | Puerta tipo comercial cristal bronce anocizado una hoja con llavin area de tickes 0.80 x 2.10 | 1 | UD |  | 0
8.04 | Puertas interiores en polimetálica con llavín de 0.80 x 2.10 | 4 | UND |  | 0
8.05 | Puertas interiores en polimetálica con llavín de 0.9 x 2.10 | 1 | UND |  | 0
8.06 | Puertas interiores en polimetálica con llavín de 1.00 x 2.10 | 1 | UND |  | 0
8.07 | Puertas interiores en polimetálica con llavín de 1.20 x 2.12 | 3 | UND |  | 0
8.08 | Puerta enrollable entrada almacen 2.30 x 2.50 | 1 | UND |  | 0
8.09 | Puerta entrada baños en cristal pivotante, con fors isntalado y cierre | 2 | UND |  | 0
8.1 | Puerta doble batiente en enreada area empleados de 0.90 x 1.85 | 1 | UND |  | 0
8.11 | Divisiones interiores de baños | 4 | UND |  | 0
8.12 | Varanda Terraza exterior, x 1.00 de alto vidrio templado y acero inoxidable | 12.16 | ML |  | 0
0
9 | VENTANAS
9.01 | Ventanas corredizas bronce anonizado de 1.2 x 1.70, 17 UD | 391.7564 | Pies 2 |  | 0
9.02 | Ventanas corredizas bronce anonizado de 1.45 x 1.70, 1 UD | 27.8454 | Pies 2 |  | 0
9.03 | Ventanas corredizas bronce anonizado de 2.50 x 1.70 | 48.0094 | Pies 2 |  | 0
9.04 | Ventanas corredizas bronce anonizado de1.20 x 0.70 en baños | 37.9556 | Pies 2 |  | 0
9.05 | Cristal frontal Tikect. 1.20 x 1.70 | 21.9471 | Pies 2 |  | 0
0
10 | COCINA
10.01 | Suminsitro Estufa de tipo Hornillones en Acero Inoxidable 304, Ver detalles en las especificaciones | 6 | UD |  | 0
10.02 | Marmitas de Gas, Ver detalles de equipo en Especificaciones Tecnicas | 1 | UD |  | 0
10.03 | Volteable, Ver detalles de equipo en Especificaciones Técnicas | 1 | UD |  | 0
10.04 | Campana en acero inoxidable Tipo Short 96 x 42 x 24 con sistema de extraccion completo Luces, Fintros Porta Grasa y Ducteria con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V | 2 | UD |  | 0
10.05 | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado. | 1 | UD |  | 0
10.06 | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños. | 1 | UD |  | 0
10.07 | Suministro y Fabricación de Exibidor de 4 Bandejas en Acero Inoxidable. Tipo 304 y vidrio antiestornudo, inclye iluminacion | 1 | UD |  | 0
10.08 | Freezer Armario de congelación de acero inoxidable, Medidas 1385x700x2060 mm, Potencia 1110 w, Tensión 220 v, Capacidad 1110 litros, Construido en acero inoxidable, Iluminación led, Parrillas regulables, Patas de acero inoxidable regulables en altura, Desagüe interior, Puertas con contrapuerta embutida y tirador integrado, Sistema de condensación ventilada | 1 | UD |  | 0
10.09 | Nevera de cuatro puertas acero inoxidable, Armario refrigerado de 4 puertas. Capacidad interior 1109 litros. Dimensiones 1388 x 726 x 2067mm. Estantes en varilla de acero plastificado regulables en altura. Temperatura de trabajo: -2 ºC, +8 ºC, ambiente de 38 ºC. Refrigeración por tiro forzado. Refrigerante ecológico R-134a. Control digital. Luz interior. Interruptor de encendido. | 1 | UD |  | 0
10.1 | Fregadero Inclinado de Granito para Ollas | 1 | P2 |  | 0
10.11 | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable 2 x 4 pies,. | 1 | UD |  | 0
10.12 | Suminsitro e instalaciond e rejillas de acero inoxidable de piso | 15 | ML |  | 0
0
11 | ESCALERA
11.01 | Huellas y contrahuellas en Granito vaciado | 6 | UND |  | 0
11.02 | Descansos en Porcelanato 0.50m x 0.50m anti-manchas | 7 | M2 |  | 0 | 0
12 | INSTALACIONES SANITARIAS
12.01 | Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación. | 7 | UND |  | 0
12.02 | Lavamanos blanco, incluye piezas accesorios e intalación, sobre tope de granito | 5 | UND |  | 0
12.03 | Lavamanos blaco, de pedestal | 2 | UND |  | 0
12.04 | Orinal 1/2 falfa blanco | 3 | UND |  | 0
12.05 | Ducha de agua fria, suministro, piezas e instalación. | 2 | UND |  | 0
12.06 | Desague de piso de 2" instalado. | 6 | UND |  | 0
12.07 | Espejos biselados area de baños comensales 2.25 x 1.00 y 1.83 x 1.00 | 43.8943 | PIES 2 |  | 0
12.08 | Espejos baño empleado y vigilate | 2 | UND |  | 0
12.09 | Dispensador de jabon de manos | 4 | UND |  | 0
12.1 | Dispensador de papel | 7 | UND |  | 0
12.11 | Zafacon de pie para los baños camensales de 20 galones acero inoxidables | 2 | UND |  | 0
12.12 | Zafacones de baño para inodoros de 3 galones acero inoxidable | 7 | UND |  | 0
12.13 | Trampas de grasa 1 x 1 x 1, | 1 | UND |  | 0
12.14 | Registro sanitarios | 1 | UND |  | 0
12.15 | Cámara séptica 1.70 x 3.40 x 1.60 | 1 | UND |  | 0
12.16 | Fragadero Exterior doble engranito vaciado | 1 | UND |  | 0
12.17 | Caseta de Bomba | 1 | UND |  | 0
12.18 | Cisterna 6,000 Gls. En roca, 3.00X4.00X2.30 Mts | 1 | UND |  | 0
12.19 | Bomba Mayer 1.5HP | 1 | UND |  | 0
12.2 | Tinacos 500Gls | 2 | UND |  | 0
12.21 | Canalización de agua en cocina incluye regilla de piso frontal estufas en acero inoxidable. | 19 | ML |  | 0
12.22 | Registros sanitarios 0.60 x 06.0. | 8 | UND |  | 0
12.23 | Meseta de lavamanos incluye revestimiento en Granito negro en baño comensales. | 1 | UND |  | 0
12.24 | Pozo Filtrante para depósito de aguas residuales. | 1 | UND |  | 0
12.25 | Excavaciones Sanitarias | 1 | PA |  | 0
12.26 | Tuberías de arrastre AN | 1 | PA |  | 0
12.27 | Tuberías alimentacion agua potable | 1 | PA |  | 0
12.28 | Bajantes 3" sanitarios | 3 | ML |  | 0
12.29 | Bajantes 4" pluviales | 12 | ML |  | 0 | 0
13 | INSTALACIONES ELECTRICAS
13.01 | Luces cenitales en EMT de techo en Salon de Comedor | 49 | UND |  | 0
13.02 | Salida Luz Cenital | 73 | UD |  | 0
13.03 | Salida TC 110 V Doble | 29 | UD |  | 0
13.04 | Salida TC 220 V, sencillo | 8 | UD |  | 0
13.05 | Salida Interptores Sencillo | 10 | UD |  | 0
13.06 | Salida Interptores Doble | 8 | UD |  | 0
13.07 | Salida Interptores Triple | 5 | UD |  | 0
13.08 | Salidas Abanicos de techo | 10 | UD |  | 0
13.09 | Salida A/A | 8 | UD |  | 0
13.1 | Salida Letrero. | 2 | UD |  | 0
13.11 | Salida Bomba de agua | 2 | UD |  | 0
13.12 | Salida conexión Campanas Cocina 220V | 2 | UD |  | 0
13.13 | Salida Telefonos | 3 | UND |  | 0
13.14 | Registro Telefonos | 1 | UND |  | 0
13.15 | Registro Cable TV | 1 | UND |  | 0
13.16 | Suministro e instalación Luminarias de techo Restaurant Luces Led 18W | 8 | UND |  | 0
13.17 | Suministro e instalación Luces Exteriores | 14 | UND |  | 0
13.18 | Abanicos de techo 52 pulgadas | 16 | UND |  | 0
13.19 | Suministro e instalación calentados de agua | 2 | UND |  | 0
13.2 | Suminsitro e instalación Bomba de agua 1.5 HP | 2 | UND |  | 0
13.21 | Cortina de aire de 4 pies en area de linea entre comedor y cocina. Incluye instalacion ysoporte. | 4 | UND |  | 0
13.22 | Suministro e instlación A/A Split Inverter 18BTU | 8 | UND |  | 0
13.23 | Paneles de breakers 48 circuitos | 2 | UND |  | 0
13.24 | Alimentación princiapal desde la caja de breaker hasta conexion CDEEE | 1 | UND |  | 0
13.25 | Excavaciones eléctricas | 1 | PA |  | 0
13.26 | Tuberías y alimentaciones eléctricas | 1 | PA |  | 0
13.27 | Panel de contadores | 1 | PA |  | 0
13.28 | Transformador Pad Mounted 225KVA | 1 | PA |  | 0
13.29 | Acometida Primaria 3H desde poste hasta transfer soterrada | 1 | UD |  | 0 | 0
14 | PINTURA
14.01 | Pintura Primer interior y exterior | 1594.362 | M2 |  | 0
14.02 | Pintura Acrilica exterior pared, Colores identificacion comedores Económico | 468.237 | M2 |  | 0
14.03 | Pintura Acrilica interior | 874.757 | M2 |  | 0
14.04 | Pintura Acrilica techos | 203.168 | M2 |  | 0
14.05 | Pintura area Exteriores | 721.412 | M2 |  | 0
0
15 | MISCELANEOS
15.01 | Tarja en Bronce, incluye muro base | 1 | P.A |  | 0
15.02 | Letrero acrílico | 1 | P.A |  | 0
15.03 | Trameria en metal en Almacen.. | 1 | UD |  | 0
15.04 | Asta de bandera en tubos en acero ioxidable 20 pie de altura ( incluye base Horm.),. | 1 | UD |  | 0
15.05 | Piso en hormigón semi- pulido en parqueos espesor 15 cms. Con malla electrosoldada | 266.7495 | M3 |  | 0
15.06 | Pintura parqueos tipo II | 16 | UND |  | 0
15.07 | Paragomas en concreto | 4 | UND |  | 0
15.08 | Plazoleta en asta de bamderas, | 1 | UD |  | 0
15.09 | Planta Electrica de 20 KVA, generacion a Gas, instalación accesorios, y grua. | 1 | UD |  | 0
15.1 | Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico | 1 | UD |  | 0
15.11 | Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico | 1 | UD |  | 0
15.12 | Sillas de Oficina | 1 | UD |  | 0
15.13 | Mesas Comedor tipo maleta | 12 | UD |  | 0
15.14 | Sillas comedor Plegable | 72 | UD |  | 0
15.15 | Mesa para printer en oficina, | 1 | UD |  | 0
15.16 | Suminietro e instalacion de repisa para area de tickect, | 1 | UD |  | 0
15.17 | Suministro de archivo de tres gabertas para area de ticket. | 1 | UD |  | 0
15.18 | Suministro de silla alta para area de ticke. | 1 | UD |  | 0
15.19 | Suministro e instalación de Bebederos uno en cocina y otro en restaurante. | 1 | UD |  | 0
15.2 | Extintor contra incendio de espuma especial para uso en cocinas . Ref. ORFEO-E-6-ESPUMA F-RI, -Extintor de presión permanente, -Capacidad: 6 litros. -Agente impulsor: Nitrógeno, -Agente extintor: Agua+AFFF -Eficacia: 75 F, -Recipiente: Aluminio, -Peso cargado: 8.50 -Temperatura de servicio: +5ºC / + 60ºC | 1 | UD |  | 0
15.21 | Jardineria Exterior | 1 | UD |  | 0
15.22 | Limpieza continua y final | 1 | Dias |  | 0
15.23 | Barandas en en terraza en acero inoxidable y vidrio templado, altura 1.10mts. | 12.23 | ML |  | 0 | 0 | 238 | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
II.- | COSTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad | 10 | % |  |  | 0
2 | Gastos administrativos | 5 | % |  |  | 0
3 | Transporte | 3 | % |  |  | 0
4 | Seguros y Fianzas | 3.6 | % |  |  | 0
5 | Fondo de Pensión y Jubilación | 1 | % |  |  | 0
6 | Diseños y aprobaciones | 1 | % |  |  | 0
7 | Personal Fijo en Obra | 1 | % |  |  | 0
8 | Codia 1% | 0.1 | % |  |  | 0
9 | Imprevistos | 5 | % |  |  | 0
10 | Supervisión de Obra | 5 | % |  |  | 0
11 | Eleboracion Planos As-Built | 1.5 | % |  |  | 0
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO POR M2 CON EQUIPAMEINTO |  |  |  | COSTO / M2
Elaborado por:
Aprobado Por:
________________________________________